| SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK BỆNH VIỆN YHCT PHÚ YÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Đắk Lắk, ngày 15 tháng 4 năm 2026 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng lực tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên đang có nhu cầu sửa chữa Máy điều hòa nhiệt độ, kính đề nghị các đơn vị có quan tâm tham gia khảo sát thực trạng và gửi báo giá chi phí sửa chữa để Bệnh viện tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa Máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Linh 	       Chức vụ: viên chức phòng Tổ chức - Hành chính

Số điện thoại: 0257 3842836		       Email: honglinhpy82@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên. Địa chỉ: số 399 Lê Duẩn, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục cần sửa chữa theo bảng sau:

| TT | Danh mục dịch vụ | Tình trạng hư hỏng | Số lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ | Yêu cầu dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa Máy điều hòa nhiệt độ Sumikura 1,5HP | - Bật máy không hoạt động. - Báo lỗi F4 | 01 | Cái | Bệnh viện YHCT Phú Yên | ≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp | Sau khi hoàn thành sửa chữa, thiết bị hoạt động trở lại bình thường |
| 2 | Sửa chữa Máy điều hòa nhiệt độ Sharp 2HP | Bật máy không hoạt động | 01 | Cái | Bệnh viện YHCT Phú Yên | ≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp | Sau khi hoàn thành sửa chữa, thiết bị hoạt động trở lại bình thường |

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán:

- Tạm ứng: Không áp dụng

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

- Thời hạn thanh toán: không quá 15 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

3. Thông tin khác:

- Đề nghị các nhà cung cấp báo giá cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu Báo giá (đính kèm theo).

Trân trọng./.

|  | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Hàng Đức Vinh |
| --- | --- |

| TÊN CÔNG TY BÁO GIÁ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên, qua khảo sát thực trạng thiết bị, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh)] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa ........ như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng (Chi phí Báo giá sẽ bao gồm thuế và các khoản chi phí khác) |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày.

3. Dự kiến thời gian hoàn thành dịch vụ: ..... ngày (không quá 30 ngày)

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Các vật tư, linh kiện thay thế phải có nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.

- Sau khi hoàn thành sửa chữa, thiết bị hoạt động trở lại bình thường.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày .... tháng .... năm ....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)